| عنوان: دستگاه انکوباتور 37درجه | D-D-3: SOPشماره |
| --- | --- |
| نویسنده: الهه رعنایی | شماره بازنگری: |
| ویرایشگر: الهام رنجبر | بخش مربوطه: میکروب شناسی |
|  | زمان اجرا:1 /4/1392 |

1-هدف:

این دستورالعمل ،استفاده،نگهداری وکالیبراسیون دستگاه انکوباتور مدل پارس طب نوین ساخت کشور ایران واقع در بخش میکرب راشرح می دهد.

2-دامنه عملکرد:

این دستگاه جهت گرمخانه گذاری میکروارگانیسم های مزوفیل در دمای 37 درجه میباشد ونباید جهت موارد غیرمرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

3-مسئولیت:

کارشناس آزمایشگاه مسئول صحت کار دستگاه بوده ودرصورت بروز اشکال باید سریعا به واحد QA گزارش نماید

4-مواد وتجهیزات:

1-4) دماسنج

2-4) الکل و پنبه

5-روش کار:

1-5) انکوباتور را به صورت سالانه  توسط شرکت پیشگامان کالیبراسیون انجام می گیرد

2-5) یک عدد دماسنج در داخل انکوباتور جهت کنترل قرار داده  شود

3-5) پلیتها ولوله های آزمایش تلقیح شده را به مدت 24 تا 48 یاعت در دمای ر انکوباتور نگهداری شود

6-ایمنی و توصیه:

1-6) از محافظ برق برای دستگاه استفاده شود.

7-نگهداری و مراقبت:

1-7) همواره دمای موردنیاز دستگاه کنترل گردد وهر چند بار با الکل داخل دستگاه استریل گردد.

8-مراجع و منابع: دستورالعمل کار با دستگاه انکوباتور